ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ

по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальных жилых помещений в жилом доме по адресу: г.Сертолово, ул.Заречная, д.9 (5-й этаж)

Заказчик: Администрация муниципального образования Сертолово Ленинградской области,  адрес: 188650, Ленинградская область, г.Сертолово, ул. Молодцова д.7, корп.2,  тел./факс 593-29-02,   e-mail:upravdelami@bk.ru. Контактное лицо заказчика: Иванова Наталья Александровна, тел.593-74-53.

Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению муниципального  заказа: отдел экономики Комитета финансов и экономики Администрации МО Сертолово, адрес: 188650, Ленинградская область, г.Сертолово, ул. Молодцова д.7, корп.2, каб. 17, тел/факс 593-39-13.  Контактное лицо: Спиридонова Татьяна Александровна.

Источник финансирования: бюджет муниципального образования Сертолово Ленинградской области на 2011г.

Предмет контракта: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальных жилых помещений в жилом доме по адресу: г.Сертолово, ул.Заречная, д.9 (5-й этаж) в соответствие с техническим заданием заказчика согласно Приложению 1.

Место выполнения работ: 188650, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул.Заречная, д.9 (5-й этаж, помещение гостиничного типа «1», «2», «3», «4»).

Срок выполнения работ: с 11.01.2011 по 11.05.2011г.

Максимальная (начальная) цена контракта: 499 983 (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят три) руб. 00 коп. В цену контракта включаются все затраты исполнителя, включая налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Срок и условие оплаты выполненных работ: предусмотрены муниципальным контрактом.

Дата размещения на сайте www.mosertolovo.ru: «30» ноября 2010 года.

В   случае   Вашего  согласия  принять  участие  в   выполнении работ просим представить котировочную заявку по форме согласно Приложению 2 по адресу: 188650, Ленинградская область, г.Сертолово, ул. Молодцова, д. 7, корп.2, каб.17 в срок до «09» декабря 2010г., 16 час. 00 мин.

Котировочные заявки будут рассмотрены «10» декабря 2010 года  по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Молодцова, д.7, корп.2, каб.21.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. По результатам рассмотрения котировочных заявок, Заказчик вправе обосновано отклонить все котировочные заявки. Подача заявок по факсу не допускается.

Требования к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Победителем будет признан участник, чья котировочная заявка соответствует предъявляемым требованиям задания заказчика и цена, которой будет наименьшей. Муниципальный контракт с Победителем будет заключен в течение 20 дней со дня подписания протокола оценки котировочных заявок, но не ранее, чем через 7 дней со дня размещения на сайте www.mosertolovo.ru указанного протокола. Победитель должен подписать проект муниципального контракта не позднее 12 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки котировочных заявок.

При размещении заказа не предоставляются преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов.

Обязательные приложения к извещению:

Приложение 1 – Техническое задание заказчика

Приложение 2 – Форма котировочной заявки

Приложение 3 – Проект муниципального контракта

От муниципального заказчика

Глава администрации МО Сертолово  ________________________ Ю.А. Ходько

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации

на реконструкцию муниципальных жилых помещений в жилом доме

по адресу: г.Сертолово, ул.Заречная, д.9 (5-й этаж)

| 1.Основание: | п.п 3,6 п.1 ст.14 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.2, 14, 30, 49 Жилищного кодекса РФ; Федеральный закон от 29.12.2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»; «Положение об управлении и распоряжении имуществом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденное решением Совета депутатов МО Сертолово от 23.09.2008 года № 73; долгосрочная целевая программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества МО Сертолово Ленинградской области» на 2011 – 2013 годы, утвержденную постановлением главы администрации МО Сертолово от 08.10.2010 г. № 298. |
| --- | --- |
| 2.Заказчик: | Администрация МО Сертолово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградской области, г.Сертолово, ул.Молодцова, д.7/2, e-mail:upravdelami@bk.ru Контактное лицо – Иванова Наталья Александровна, тел.593-74-53 |
| 3.Предмет контракта: | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальных жилых помещений в жилом доме по адресу: г.Сертолово, ул.Заречная, д.9 (5-й этаж, помещение гостиничного типа «1», «2», «3», «4») Общая площадь 691,6 м2; Высота помещения 2,6 м Объем – 1798,16 м3 Этажность - 5 этажей Назначение – жилой дом |
| 4.Подрядчик: | Отбирается в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 5.Место выполнения работ: | 188655, Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, ул.Заречная, д.9 (5-й этаж, помещение гостиничного типа «1», «2», «3», «4») |
| 6.Срок выполнения работ: | С 11.01.2011 по 11.05.2011 г. |
| 7.Требования предъявляемые к работам: 7.1.Особые условия 7.2.Основные требования к архитектурно-планировочному решению, к отделке помещений: 7.3.Основные требования к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций: 7.4.Основные требования к инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию: 7.5.Требования к обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения: 7.6.Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС: 7.7.Состав и содержание проектно-сметной документации (Рабочий проект): 7.8.Требования к разработке сметной документации: 7.9.Основные требования к ПОС: 7.10.Требования к разработке раздела «Охрана окружающей среды» 7.11.Требования к разработке раздела «Энергоэффективность» 7.12.Требования к разработке технологического регламента обращения со строительными отходами 7.13.Количество экземпляров проектно-сметной документации, передаваемой Заказчику: | Разработка проектно-сметной документации реконструкции в муниципальном жилом доме для получения: 10 квартир, в том числе 1- комнатные – 3 шт., 2-х комнатные – 3 шт., 3-х комнатные – 4 шт., общей площадью 451 кв.м Двух блоков встроенных помещений гостиничного типа, состоящих из 11 номеров, общей площадью 240,6 кв.м Реконструкция 5-го этажа в существующем 5-ти этажном 4-х секционном многоквартирном доме не должна снижать расчетную прочность существующих конструкций зданий и ухудшать архитектурно-эстетические качества. Планировку 10-ти квартир (жилых помещений) осуществить в соответствии с инвентаризационным планом нижних этажей многоквартирного дома (технический паспорт на существующее здание). Проект выполнить в соответствии с требованиями действующих норм и правил (постановление Правительства РФ от 16.2.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»). Проектную документацию выполнить в соответствии с настоящим заданием на проектирование и существующими техническими условиями на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения. Обеспечить изолированный вход в блоки гостиничного типа (на одной площадке не должно быть входа в квартиры и гостиничный блок) В квартирах – санузел раздельный, ванна. В блоках гостиничного типа – санузел совмещенный, с установкой душевой кабины. В гостиничных номерах произвести зонирование помещения, с выделением входной зоны, зоны отдыха и спальной зоны. Отделка помещений – эконом вариант, материалы – отечественные. Покрытия полов: В жилых комнатах и помещениях гостиничного типа – паркет-ламинат. В санузлах – плитка. На лестничных клетках и площадках – бетонный. Материал стен: Гипсокартон, плита пазогребневая, либо штукатурка существующих Отделка стен: Внутренние помещения – обои. В санузлах – плитка. Помещения общего пользования – текстурированная штукатурка, окраска Окна: Металлопластик, однокамерный, поворотно-откидные. Двери: Входные – деревянные, либо металлические с утеплением Межкомнатные – ламинированные. В гостиничных номерах предусмотреть возможность установки электрических замков гостиничного типа Потолки: Окраска водоэмульсионной краской. В квартирах плиты – газовые Освещение: В квартирах – руководствуясь действующими нормативами. Квартирные щитки расположить при входе в квартиру. В гостиничных номерах освещение – зональное, с раздельным включением, и с возможностью управления из разных мест. В соответствии с действующими нормативами. В соответствии с действующими нормативными документами, с сохранением трасс существующих инженерных сетей. Материалы: Канализация – полипропилен Водопровод – полипропилен; Отопление – приборы отечественные, трубы – металлопластик Сан приборы – отечественные Электрика – кабели – медные, в соответствии с действующими нормативами, приборы – отечественные. Эфирное телевидение: по одной розетке в каждой жилой комнате, с подключением к общей домовой существующей антенне. Телефонизация: Для квартир – телефонная розетка в коридоре (либо в другом согласованном месте) с выводом к общему телефонному кроссу. Для гостиничного комплекса – телефонная розетка в жилых комнатах с выводом на общий коммутатор с возможностью тарификации исходящих вызовов Розетка для подключения к интернету – по согласованию с Заказчиком Предусмотреть домофон в каждой квартире В соответствии с действующими нормативами. В соответствии с действующими нормативами, с возможностью вывода сигнала на пульт консьержа 1.Пояснительная записка. 2.Архитектурные решения. (АР) 3.Конструктивные и объемно-планировочные решения (КМ, КЖ, КМД), по необходимости 4.Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения 4.1.Технологическая часть (ТХ), по необходимости 4.2.Отопление, вентиляция. Автоматизация отопления и вентиляции (ОВ) 4.3.Система водоснабжения. Система водоотведения (ВК) 4.4.Система горячего водоснабжения (ГВ) 4.5.Система газоснабжения (СГ) 4.6.Система электроснабжения (ЭС) 4.7.Система оповещения людей при пожаре (СОУЭ) 4.8.Система пожарной сигнализации (СПС) 4.9.Телефонизация и обеспечение интернетом (СКС) 4.10.Система эфирного телевидения (ЭТ) 4.11.Система сигналов ГО и ЧС – радиофикация и радиотрансляция (РТ) 5.Проект организации строительства (ПОС) 6.Проект производства работ (ППР) 7.Охрана окружающей среды (ООС) 8.Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 9.Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 10.Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. 11.Сводный сметный расчет. Стоимость работ определяется по сметам, составленным базисно-индексным методом по расценкам ТЭР ЛО-2001, ТЭр ЛО 2001 с индексами перехода к текущим ценам для Ленинградской области по элементам прямых затрат и является фиксированной. Сметы представить в прошитом виде в 4 (четырех) экземплярах. Накладные расходы начислять в соответствии с методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве МДС-81-33.2004 с учетом положений письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 31.01.2005 №ЮТ-260/06. Сметную прибыль начислять в соответствии с методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001 с учетом положений письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2004 №АП-25536/06 В соответствии с действующими нормативами, для предотвращения аварийных ситуаций предусмотреть мероприятия по соблюдению экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивающих безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта. В соответствии с действующими нормативами Не требуется. В соответствии с действующими нормативами. Рабочий проект представить в 4 (четырех) экземплярах и электронном виде. |
| 8.Начальная (максимальная) цена контракта: | 499 983 руб. |
| 9.В цену контракта включаются: | Все необходимые согласования |
| 10.Порядок оплаты: | Согласно контракту без выплаты аванса |

Приложение 2

На бланке организации

Дата, исх.номер

В  комиссию по размещению

муниципального заказа МО Сертолово

Адрес: Ленинградская область,

г.Сертолово, ул.Молодцова, д.7, корп.2

Котировочная заявка

<____>_______________20__г.

наименование, местонахождение  (для юридического лица), ФИО, место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя), телефон, факс,

_____________________________________________________________________________

банковские реквизиты

_____________________________________________________________________________

ИНН    КПП

_____________________________________________________________________________________________

изучив  извещение о   запросе   котировок, предлагаем  выполнить работы:

по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальных жилых помещений в жилом доме по адресу: г.Сертолово, ул.Заречная, д.9 (5-й этаж)

на сумму  ____________________________________________________________________

(указать сумму цифрами и словами)

Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, выполнить работы в соответствии с заданием заказчика, приведенным в запросе котировок и согласны с имеющимся в нем порядком платежей и условиями муниципального контракта.

Цена предлагаемых работ, приведенная в котировочной заявке, фиксированная, указана с учетом затрат на уплату налогов, сборов  и других обязательных платежей.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки  цен и предоставление нами котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложения:

1. Документы, прикладываемые по усмотрению участника запроса котировок

___________________________________                  ______________________________

(должность руководителя, подпись, ФИО, печать)

Приложение 3

Проект

Муниципальный контракт  №______________

г. Сертолово                                                                                                             «__ » ________ 20__ года

Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице Главы администрации муниципального образования Сертолово Ленинградской области Ходько Юрия Алексеевича, действующего на основании Положения об администрации муниципального образования Сертолово Ленинградской области, ИНН 4703083424, запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 30.12.2005 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Всеволожскому району Ленинградской области за основным государственным регистрационным номером 1054700123510, свидетельство серии 47 № 00348838, с одной стороны, и «_________________», именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________________________________________, действующего на основании Положения (Устава), ИНН ____________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 года и на основании решения Комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд МО Сертолово (Протокол № ____от «___»_______2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.  Исполнитель обязуется в установленный контрактом срок выполнить работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальных жилых помещений в жилом доме по адресу: г.Сертолово, ул.Заречная, д.9 (5-й этаж) по техническому заданию Заказчика согласно Приложению 1 к настоящему муниципальному Контракту, а Заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и  уплатить  указанную в Контракте цену.

1.2. Предусмотренные настоящим Контрактом работы выполняются в полном соответствии с требованиями СНиП, технического задания и других нормативно-правовых документов, действующими на момент заключения Контракта.

Работы, не соответствующие требованиям настоящего Контракта, не принимаются Заказчиком и считаются  невыполненными.

2. Срок выполнения работ

2.1. Срок начала выполнения работ по настоящему Контракту: 11 января 2011г.

2.2. Срок окончания выполнения работ по настоящему Контракту: 11 мая 2011г.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Контракта составляет ______ (_______________)руб. 00 коп., в том числе НДС по ставке 18% и включает стоимость необходимых согласований, расходы на оплату всех сопутствующих работ и услуг, а также уплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.2. Стоимость Работ, выполняемых Исполнителем по настоящему контракту определена  протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «___» _____ 2010г. №____ Комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд МО Сертолово и указана в сметном расчете согласно Приложению 2 к настоящему Контракту.

3.3. Цена Контракта является фиксированной и изменению не подлежит на весь период действия настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

3.4. Условиями Контракта авансовый платеж не предусматривается.

_________________Заказчик                                                       ________________Исполнитель

3.5. Основанием для оплаты выполненных работ являются Акт о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет, счет-фактура и иные документы, подтверждающие расходы Подрядчика, подписанные Сторонами.

3.6. Расчет за выполненные работы производится в течение 20 рабочих дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. Расчеты за выполненные работы производятся по мере поступления средств в бюджет МО Сертолово.

3.7. Оплата по настоящему Контракту производится путем безналичного перечисления  денежных сумм на счет Исполнителя, указанный в п.12 настоящего Контракта.

3.8.  В случаях, когда при выполнении работ Исполнителем получена экономия, то есть фактические расходы Исполнителя оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работ по настоящему контракту, соответствующие работы оплачиваются Исполнителем по фактическим затратам.

3.9. Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от сметы, технического задания, СНиП и других нормативно-правовых документов, не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Оказывать содействие Исполнителю при ознакомлении с документацией,  необходимой для выполнения работ.

4.1.2. Осуществлять контроль за ходом выполняемых работ, назначив своего ответственного представителя.

4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Исполнителю в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.4. Принять результаты выполненных работ с участием Исполнителя, с составлением акта удостоверяющего приемку.

4.1.5. Оплатить выполненные Исполнителем работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.2. Исполнитель  обязан:

4.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Техническим заданием заказчика, сметным расчетом, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом.

4.2.2. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут привести к ухудшению качества работ, либо создают невозможность их завершения.

4.2.3. Предоставлять Заказчику по требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию в целях осуществления контроля за выполнением работ.

4.2.4. В случае, если для выполнения работ требуется допуски или сертификаты соответствия, вести работы по настоящему Контракту только при их наличии.

4.2.5. Осуществить необходимые согласования и экспертизы.

4.2.6. По окончании работы передать ее результат Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, соблюдение сроков их выполнения.

4.3.2. В случаях, когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков и возмещения причиненных убытков.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика по настоящему Контракту.

4.4.2. Требовать от Заказчика исполнения принятых им обязательств по настоящему Контракту.

_________________Заказчик                                                       ________________Исполнитель

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. При завершении работ, Исполнитель обязан в течение двух суток в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, являющихся предметом настоящего Контракта.

5.2. Исполнитель передает Заказчику в установленные сроки четыре экземпляра проектной документации на бумажном носителе и электронную версию в порядке и объеме, предусмотренном настоящим Контрактом в соответствии с требованиями технического задания Заказчика, СНиП и других действующих нормативных документов.

5.3. Сдача и приемка работ осуществляется в соответствии с условиями настоящего Контракта, подтверждается актом о приемке выполненных работ, справкой о стоимости выполненных работ,  подписанными обеими Сторонами.

5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Исполнителем или Заказчиком.

5.5.Заказчик вправе предъявить требования Исполнителю, связанные с ненадлежащим качеством результата работы также в случаях, если оно было выявлено после сдачи выполненной работы Заказчику.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае нарушения Исполнителем конечных сроков выполнения работ, определенных настоящим Контрактом, исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки (пеней) составляет две трехсотых действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.2. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (пени), Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (пени).  Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки (пеней) составляет  одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик  освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине исполнителя.

6.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Уплата неустойки или возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

7. Конфиденциальность

7.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Контракта.

7.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия Заказчика.

7.3. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи им информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с действующим законодательством, при уведомлении Заказчика об обращении за информацией соответствующих государственных органов.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы

8.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо _________________Заказчик                                               _________________Исполнитель

воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту, с предоставлением документов, выданных соответствующими компетентными органами. Допускается извещение Стороны с использованием факсимильного оборудования, с обязательным получением уведомления от другой Стороны.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х (трех) последовательных месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

9. Срок действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно на основании:

- письменного соглашения сторон;

- по требованию одной из сторон на основании вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

10.

ных средств из бюджета.ветственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением дене Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они  подлежат рассмотрению в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

11. Прочие условия

11.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, Сторона обязана  в течение 3 (трех) дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.4.Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Техническое задание                                     - (Приложение 1)

2. Сметный расчет                                             - (Приложение 2)

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК						            ИСПОЛНИТЕЛЬ

| Администрация МО Сертолово Ленинградской области ИНН 4703083424 КПП 470301001 ОРГН 1054700123510 188650 Ленинградская область, г.Сертолово ул. Молодцова д. 7 корпус 2 Управление Федерального казначейства по Ленинградской области (ОФК 19, КФиЭ администрации МО Сертолово, Администрация МО Сертолово Ленинградской области) счет 40204810900000001102 В ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург БИК 044106001 Лицевой счет 02453004050 Глава администрации МО Сертолово Ленинградской области ______________________ /Ходько Ю.А./ м.п. Реестровый номер ______________________ |  |
| --- | --- |