Приложение №1

к Программе

Перечень  ВЛ-0,4 кВ уличного  освещения города Сертолово, подлежащих текущему содержанию и ремонту в 2013 году

| № п/п | Наименование ВЛ -0,4кВ уличного освещения | Местонахождение | Протяжен-ность, м.п. | Кол-во опор, шт. | Первонач. балансовая стоимость, руб. | Амор- тизация, руб. | Остаточная балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8823 | ул. Заречная, д. 10, 12, 4 ,2, 6 (четная сторона ул. Заречная) | 1824 | 55 | 1069100,00 | 0,00 | 1069100,00 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 | ул. Заречная, д.11, 17, 13, 9, 9/2, 15, 7, 7/2, 5, 5/2, 3, 1, пешеходный переход от ул. Заречная до ул. Ветеранов (нечетная сторона ул. Заречная) | 1604 | 48 | 1061300,00 | 0,00 | 1061300,00 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8812 | ул. Ветеранов, д.10, 12, 11/1 (перед домом), 15, 7, 8, 6, 4, ул. Парковая, д.1(перед домом), ул.Школьная д.1 (перед домом), 2/2, 2/3, 3, 5, 7, 9, церковь | 2102 | 64 | 1364900,00 | 0,00 | 1364900,00 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8482 | ул. Ветеранов, д.9, 11/1, 11/, 2, 3а, 3, 7,магазин (Лукашенко), ул. Ларина д. 14, Парковый проезд, д.2/1, 2/2 | 1871 | 62 | 1196800,00 | 0,00 | 1196800,00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-01 | ул. Ветеранов, д. 4 (торец дома), д. 1, ул. Ларина, д. 10 | 227 | 7 | 183900,00 | 0,00 | 183900,00 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ от КР-водоем | водоем мкр. Сертолово | 293 | 10 | 204100,00 | 0,00 | 204100,00 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8480 | ул. Молодежная, д. 6 (вокруг дома) 7, 8/1, 8/2, ул. Лесная, ул. Молодежная д. 3, 2, 1 (за домами), ул. Ларина | 2575 | 85 | 1473200,00 | 0,00 | 1473200,00 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8371 | Восточно-Выборгское шоссе, ССОШ № 1, ул. Школьная, д.1 (за домом), ул. Молодцова (вдоль стройки «Контакт-Строй») | 2200 | 67 | 1262600,00 | 0,00 | 1262600,00 |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8254 | ул. Молодцова, д.6, ул. Молодежная д. 5, 4, 3, 3/2, 1, 3/2, 7/2, ул. Сосновая, д.1, 2, 3 (за домом) | 1412 | 47 | 864600,00 | 0,00 | 864600,00 |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8518 | ул. Молодцова д. 3, ул. Молодцова, д. 6, 3/2, 7/2, 7 (перед домами), 9, 2,1, 4, 5, 16, 11, ул. Центральная, д.7/1,7/2, ул. Молодежная, д.8/1,8/2 | 3290 | 114 | 1823700,00 | 0,00 | 1823700,00 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8463 | ул. Центральная, д. 1/1, 3 ул. Молодцова д.13, ССОШ №3 (каток), ул. Молодцова д. 10,14, ул. Д.Кожемякина д.11/1 | 2029 | 68 | 1225600,00 | 0,00 | 1225600,00 |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8481 | ул. Молодцова, д.5, 4 (за домами), 12, 11(за домом) 14, ул. Центральная, д. 7/1,7/2,1/2,1/3 | 1523 | 53 | 934300,00 | 0,00 | 934300,00 |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ от ФРП-8464 | ул. Центральная, д.5 | 196 | 6 | 94000,00 | 0,00 | 94000,00 |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8163 на опору № 1 | ул. Кленовая, д.7, ул. Пограничная, д.11 (перед домами) | 263 | 9 с опоры № 1 по № 9 опору | 221900,00 | 0,00 | 221900,00 |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8163 на опору № 10 | ул. Кленовая, д.7/2, Пограничная, д. 9, д.11 (за домом), ул. Кленовая, д.7 (за домом), ул. Центральная, д. 10/1, 10/2, 8/2, ул. Молодцова, д. 15/1,15/2 | 1400 | 48 с опоры № 10 по № 57 опору | 1326500,00 | 0,00 | 1326500,00 |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8426 на опору № 1 | ул. Пограничная, д. 7/2, ул. Кленовая д.5/2, 5/1, ул. Пограничная, д. 7/1 (вокруг дома) | 518 | 16 с опоры № 1 по № 16 опору | 343500,00 | 0,00 | 343500,00 |
| 17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8426 на опору № 17 | ул. Пограничная, д. 3/3, ул. Кленовая, д. 3, 5/4,5/1 (за домами), ул. Кленовая,д.3,Пограничная, д.1(двор), ул. Пограничная вдоль леса, д. 3/3, 3/2, ул. Центральная, д.4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 2 д. 3/1, 3/2 | 1698 | 61 с опоры №17 по № 77 опору | 1151000,00 | 0,00 | 1151000,00 |
| 18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8149 | ул. Кленовая, д.1/2, 1/1 | 511 | 17 | 336700,00 | 0,00 | 336700,00 |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ от РТП-8374 | мкр. Сертолово-2 | 667 | 19 | 412700,00 | 0,00 | 412700,00 |
| 20 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8483 на опору № 1 | мкр. Сертолово-2, д.1,11,2 | 292 | 10 с опоры № 1 по № 10 опору | 181000,00 | 0,00 | 181000,00 |
| 21 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8483 на опору № 11 | мкр. Сертолово-2 | 1852 | 56 с опоры № 11 по №66 опору | 1183300,00 | 0,00 | 1183300,00 |
| 22 | ВЛ-0,4 кВ от РТП-8773 на опору № 1 | мкр. Черная Речка, д.18, 70, 15, 6, 5,17, ул. Героев Семерки | 983 | 33 с опоры № 1 по № 33 опору | 628700,00 | 0,00 | 628700,00 |
| 23 | ВЛ-0,4 кВ от РТП-8773 на опору № 34 | мкр. Черная Речка, д.72,73,д. 18(за домом) д.71, 20, 15, 13, (за домом), 14,13(перед домом), 22, 11, 20а, 22а, 28, 34 (ул. Тамары Чернаковой) | 1535 | 48 с опоры №34 по № 81 опору | 967700,00 | 0,00 | 967700,00 |
| 24 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8368 | мкр. Черная Речка | 927 | 28 | 518600,00 | 0,00 | 518600,00 |
| 25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8375 | мкр. Черная Речка, вдоль Восточно-Выборгского шоссе | 3401 | 89 | 2443000,00 | 0,00 | 2443000,00 |
| 26 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8519 | мкр. Сертолово-1, вдоль ООО «ЦБИ», вдоль территории 211 КЖБ | 1579 | 45 | 1373400,00 | 0,00 | 1373400,00 |
| 27 | Сеть уличного освещения от ТП-8374: светильники ЖКУ 16-250-001-У1 – -27 шт.; опоры наружного освещения СВ 95-20АТ800-30 шт.; лампы уличного освещения ДНАТ 250Вт; щит ЩРН-12-э – 1 шт.; счетчик эл./энергии трехфазный статический «Меркурий 230» АRT01 MCLN зав. .№ 07990944 - - 1 шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-2, ул. Березовая, д.д. 7-14 | 1115,4 |  | 788125,00 | 17513,88 | 770611,12 |
| 28 | Сеть наружного освещения: светильник ЖКУ-250 – 12 шт.; лампа ДНАТ-250 – 12 шт.; консоль – 12 шт.; провод СИП - 4 (2x16) – 550 м; КХ- 2 – 15 шт.; лента СОТ 37 – 1 шт.; зажим анкерный – 12 шт.; зажим поддерживающий-10шт.; прокалывающий зажим-34шт.; узел учета со щитом– 1шт. | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, 30-й км Выборгского шоссе | 550 |  | 158 920,00 | 0,00 | 158 920,00 |
|  | ИТОГО 28 ед. движимого муниципального имущества | ВЛ-0,4 кВ уличного освещения, находящиеся на реестровом и бухгалтерском учете в казне МО Сертолово Ленинградской области по состоянию на 01.09.2012г. | 38 437,00 | 1195 | 24 634 225,00 | 17 513,88 | 24 616 711,12 |
|  | Строительство сети уличного освещения по адресам: ул. Ларина д.д. 1,2,4,5; ул.Заречная д.6; ул.Ветеранов д.5; ул.Кожемякина д.11/1 | Построено в 2012году за счет средств бюджета МО Сертолово согласно ДЦП"Проектирование, реконструкция и строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово Ленинградской области в 2011-2013 гг." утвержденной постановлением администрации МО Сертолово от 07.10.2010г. №297 с изменениями от 09.10. 2012г. №367 | 1179,00 | 32 |  |  | 1028900,00 |
| ИТОГО подлежит обслуживанию в 2013 году | 39616,00 | 1227 |  |  |  |  |  |

| Руководитель программы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации |  |  |  |
| по жилищно-коммунальному хозяйству _______________________ С.В. Белевич |