«УТВЕРЖДАЮ»

первый заместитель главы администрации-

Председатель комитета ЖКХ МО Сертолово

____________ Тыртов В.А.

«___» __________2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт асфальтобетонных покрытий проездов и пешеходных зон

на территории МО Сертолово

| 1. Основание: | Федеральный закон от 16.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город Сертолово» на 2011-2013 годы», утвержденная Главой администрации МО Сертолово 7 октября 2010 года. |
| --- | --- |
| 2. Заказчик: | Администрация МО Сертолово, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Молодцова 7/2 , e-mail: uprabdelami@bk.ru, контактное лицо-Муратова Ирина Романовна, тел. 593-86-96 |
| 3. Предмет контракта: | Ремонт асфальтобетонных покрытий проездов и пешеходных зон на территории МО Сертолово. |
| 4. Подрядчик: | Отбирается в соответствии с Федеральным законом от 21.07.05 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| 5. Место выполнения работ: | 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово: ул.Сосновая в районе д.4 ул. Ларина; проезд мкр. Черная Речка от д.13 до д.14 в районе д.14; проезд ул. Заречная от д.3 до д.1 в районе д.1. |
| 6. Срок выполнения работ: | с 15 апреля по 15 мая 2011 года |
| 7. Требования, предъявляемые к работам: | Качество работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил СНиП 3.06.03.-85 «Автомобильные дороги» и другим действующим строительным нормам и правилам. Перечень работ по адресам: 1. ул.Сосновая в районе д.4 ул. Ларина – площадь 534 м²: а) устройство проезжей части общей площадью 534 м²: - очистка поверхности от пыли, мусора и т.д.; - поверхностная обработка битумной эмульсией площади 534 м²; - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня М 1200 фр. 20-40 слоем до 18 см на территории общей площадью 250,21 м²; - выравнивающий нижний слой из горячих асфальтобетонных дорожных смесей, плотных, мелкозернистых тип Б марка Ι, плотность 2,5-2,9-3 т/м³ – 4 см на общей площади 534 м²; - верхний слой из горячих асфальтобетонных дорожных смесей, плотных, мелкозернистых тип Б марка Ι , плотность 2,5-2,9-3 т/м³ – 4 см на общей площади 534 м². б) установка бортовых камней (поребриков) 60 м/п: - планировка грунта под установку поребриков; - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка природного для строительных работ под поребрик слоем до 18 см; - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований под поребрик из щебня М 1200 фр. 20-40 слоем до 20 см; - установка поребрика БР 100.30.15 – 60 м/п; - бетонирования стыковых швов поребрика. 2. проезд мкр. Черная Речка от д.13 до д.14 в районе д.14 - устройство проезда общей площадью 250 м²: а) выборка грунта с вывозом до 20 км; - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка природного для строительных работ; - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня природного для строительных работ М 1200 фр. 20-40 слоем до 18 см на площади 213,21 м²; - выравнивающий нижний слой из горячих асфальтобетонных дорожных смесей, плотных, мелкозернистых тип Б марка Ι, плотность 2,5-2,9-3 т/м³ – 6 см на общей площади 250 м²; - верхний слой из горячих асфальтобетонных дорожных смесей, плотных, мелкозернистых тип Б марка Ι , плотность 2,5-2,9-3 т/м³ – 5 см на общей площади 250 м². 3. проезд ул. Заречная от д.3 до д.1 в районе д.1: а) устройство проезжей части общей площадью 1212 м²: - очистка поверхности от пыли, мусора и т.д.; - поверхностная обработка битумной эмульсией; - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня М 1200 фр. 20-40 слоем до 18 см на территории общей площадью 1100 м²; - выравнивающий нижний слой из горячих асфальтобетонных дорожных смесей, плотных, мелкозернистых тип Б марка Ι, плотность 2,5-2,9-3 т/м³ – 4 см на общей площади 1212 м²; - верхний слой из горячих асфальтобетонных дорожных смесей, плотных, мелкозернистых тип Б марка Ι, плотность 2,5-2,9-3 т/м³ – 4 см на общей площади 1212 м². б) устройство пешеходной зоны и примыканий общей площадью 344м²: - выборка грунта с вывозом до 20 км; - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня М 1200 фр. 20-40 слоем до 18 см на общей площади 344 м²; - выравнивающий слой из горячих асфальтобетонных дорожных смесей, плотных, песчаных тип Г марка ΙΙ, плотность 2,5-2,9-3 т/м³ – 4 см на общей площади 344м²; - верхний слой горячих асфальтобетонных дорожных смесей, плотных, песчаных тип Г марка IΙ, плотность 2,5-2,9-3 т/м³ – 4 см на общей площади 344 м²; Весь технологический процесс производства работ контролирует представитель Заказчика, в связи с этим: - обязательное предъявление актов на скрытые работы и разрешение на продолжение работ; - обязательное ведение журнала производства работ; - обязательное ведение журнала входного качества используемых материалов; - обязательное ведение исполнительной документации. - Применяемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты качества и паспорта, соответствующие действующим ГОСТ и ТУ. - Обязательное предъявление сертификатов качества на используемые материалы: песок, щебень, асфальт, поребрики, плитка и т.д. - Ремонт асфальтобетонных покрытий проездов осуществляется без закрытия движения. - Обязательное согласование с органами ГИБДД схемы движения транспорта на период производства работ. - Работы считаются выполненными после положительного заключения организации осуществляющей технический надзор (предоставленной Заказчиком), на основании протокола дорожной лаборатории. - В случае нарушения Подрядчиком конечных сроков выполнения работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки составляет две трехсотых действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. - Срок гарантии на выполненные работы 5 год. |
| 8. Начальная цена: | 2766,5 тыс. руб. |
| 9. В цену контракта включаются: | Все затраты Подрядчика, включая оборудование, транспортные, погрузо-разгрузочные работы, накладные расходы и другие обязательные платежи. Стоимость работ определяется по сметам, составленным базисно-индексным методом по расценкам ТЭР ЛО-2001, ТЭр ЛО 2001 с индексами перехода к текущим ценам для Ленинградской области по элементам прямых затрат и является фиксированной. |
| 10. Порядок оплаты: | Без выплаты аванса. |
| 11. Размер обеспечения заявки: | 138,0 тыс.руб. |
| 12. Размер обеспечения исполнения контракта: | 829,0 тыс.руб. |

исполнитель:

Ведущий специалист комитета ЖКХ	 					С.Б. Никольская